وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعه التقنيه الوسطى

القسم البصريات

المفردات الدراسية (المقترحه)

| اسم المادة | باللغة العربية | اجهزة وادوات بصرية(1) | السنة الدراسية الثانية | عدد الساعات الاسبوعية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | باللغة الانكليزية | Optical instruments(1) |  | نظري | عملي | المجموع | عدد الوحدات |
| لغة التدريس للمادة | اللغة الانكليزية |  | 2 | 4 | 6 | 8 |

اهداف المادة :

الهدف العام: ان يكون الطالب ملما بكافة الاجهزة البصرية واستعمالها

الهدف الخاص: ان يتمكن من تشغيل الاجهزة وكيفية صيانتها

| المفردات النظرية |
| --- |
| الاسبوع | تفاصبل المفردات |
| الاول | Introduction and general information |
| الثاني | General consideration for maintaining ophthalmic instruments and ophthalmic instruments decontamination |
| الثالث | Ophthalmic instruments decontamination: ( cleaning , disinfection , inspection , packaging , sterilization, transport) |
| الرابع | Risk of transmission of infection in devices used in clinic Tonometery , diagnostic contact lenses,contat lenses |
| الخامس | Risk of transmission of infection in devices used in clinic Tonometery , diagnostic contact lenses,contat lenses |
| السادس | Test charts and trial case and frame |
| السابع | Test charts and trial case and frame |
| الثامن | Retinoscope |
| التاسع | Indirect ophthalmoscope |
| العاشر | direct ophthalmoscope |
| الحادي عشر | Tonometer types , contact and non-contact |
| الثاني عشر | Tonometer types , contact and non-contact |
| الثالث عشر | Tonometer types , contact and non-contact |
| الرابع عشر | Slit lamp |
| الخامس عشر | Photo slit lamp |
| السادس عشر | Revision |
| السابع عشر | Lensometer , lens gauge |
| الثامن عشر | Fundus camera |
| التاسع عشر | External eye photography |
| العشرون | Auto refractometer |
| الحادي والعشرون | Auto refractometer |
| الثاني والعشرون | Cornial examination - placido disc |
| الثالث والعشرون | Cornial examination- keratometer |
| الرابع والعشرون | Cornial examination- keratometer |
| الخامس والعشرون | Cornial examination- VKG |
| السادس والعشرون | Cornial examination- specnlar microscopy |
| السابع والعشرون | Cornial examination- aesthesiometer |
| الثامن والعشرون | Cornial topographer |
| التاسع والعشرون | Cornial topographer |
| الثلاثون | Revision |

| المفردات العملية |
| --- |
| الاسبوع | تفاصبل المفردات |
| الاول | Introduction and general information |
| الثاني | General consideration for maintaining ophthalmic instruments and ophthalmic instruments decontamination |
| الثالث | Ophthalmic instruments decontamination: ( cleaning , disinfection , inspection , packaging , sterilization, transport) |
| الرابع | Risk of transmission of infection in devices used in clinic Tonometery , diagnostic contact lenses,contat lenses |
| الخامس | Risk of transmission of infection in devices used in clinic Tonometery , diagnostic contact lenses,contat lenses |
| السادس | Test charts and trial case and frame |
| السابع | Test charts and trial case and frame |
| الثامن | Retinoscope |
| التاسع | Indirect ophthalmoscope |
| العاشر | direct ophthalmoscope |
| الحادي عشر | Tonometer types , contact and non-contact |
| الثاني عشر | Tonometer types , contact and non-contact |
| الثالث عشر | Tonometer types , contact and non-contact |
| الرابع عشر | Slit lamp |
| الخامس عشر | Photo slit lamp |
| السادس عشر | Revision |
| السابع عشر | Lensometer , lens gauge |
| الثامن عشر | Fundus camera |
| التاسع عشر | External eye photography |
| العشرون | Auto refractometer |
| الحادي والعشرون | Auto refractometer |
| الثاني والعشرون | Cornial examination - placido disc |
| الثالث والعشرون | Cornial examination- keratometer |
| الرابع والعشرون | Cornial examination- keratometer |
| الخامس والعشرون | Cornial examination- VKG |
| السادس والعشرون | Cornial examination- specnlar microscopy |
| السابع والعشرون | Cornial examination- aesthesiometer |
| الثامن والعشرون | Cornial topographer |
| التاسع والعشرون | Cornial topographer |
| الثلاثون | Revision |